2019年驿达公司服务区厨具设备采购及安装项目

询

比

文

件

采购人：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

二〇一九年四月

目   录

第一章  询比公告	3

第二章  竞标人须知	8

第三章  评标办法	11

第四章  合同条款及格式	16

第五章  供货要求	22

第六章  响应文件格式	24

# 第一章 询比公告

2019年驿达公司服务区厨具设备采购及安装项目询比公告

本询比项目“2019年驿达公司服务区厨具设备采购及安装项目”已由安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司批准实施,采购人为安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司。现对“2019年驿达公司服务区厨具设备采购及安装项目”进行公开询比采购，欢迎符合条件的投标人参加。

一、项目概况

1.项目名称：2019年驿达公司服务区厨具设备采购及安装项目

2.项目地点：太白、肥东、牯牛降、华阳、宁国、吕望、三角元、茶庵、河口、芍陂、符离、濉溪、王寨、宿州、九华山、牛头山服务区。

3.建设单位:安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

4.资金来源：业主自筹

5.项目概况：主要工作内容包括餐饮后厨用品，具体内容以清单为准。

6.项目概算：30万元

7.采购类别：货物类

8.标段划分：本项目共1个标段

9.供货周期及方式：30天，自合同签订之日期计算，具体配送时间以甲方通知为准。

二、资格要求

(一)独立法人资格，能提供所投产品的供应商，并能提供主要产品（电磁灶）检测报告。

(二)近三年（2016年1月1日至今）至少有1个合同金额在25万元及以上的厨具供货业绩。(提供业绩的合同协议书复印件,时间以合同协议书的签订时间为准)。

（三）信誉要求:没有在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单。

（四）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包或者未划分标包的同一采购项目投标。

（五）本次采购不接受联合体投标。

三、询比文件获取时间及方式

1.凡有意向参加本项目的投标人，可于4月15日至4月19日在安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站自行下载询比文件。

四、开标时间及地点

1.开标时间：2019年4月22日下午16:00。

2.开标地点：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司一楼会议室。

五、联系方式

采购人：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

地址：合肥市望江西路520号皖通科技园10号楼

联系人：徐工

电话：0551-65333776

六、发布公告的媒介

本项目询比公告在安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站上发布。

七、其他事项说明

1.采购人不组织现场考察与标前会议，竞标人可根据需要自行组织进行现场考察，现场考察期间的交通、食宿等由竞标人自行安排，费用自理。

2.响应文件递交的截止时间（投标截止时间）为2019年4月22日下午16:00，递交地点为安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司一楼会议室。采购人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。竞标人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议，否则将视其默认评审结果。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

3.本项目竞标保证金金额为：5000元；若采用电汇（转账）形式，竞标保证金必须由竞标人的基本账户一次性汇入本公告所示账户，并在4月22日下午16点前到账，否则视为无效；若采用银行保函形式，则应由竞标人开立基本账户的银行开具，银行保函应采用询比文件提供的格式，银行保函原件装订在响应文件的正本之中。

4.本次响应文件必须胶装，否则本次响应文件不计入有效投标报价。

八、保证金账户

户   名： 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

开户银行： 中国工商银行合肥市高新技术产业开发区支行

账    号： 1302011919201123880

九、确认

凡有意参加者，请于2019年4月19日17:00前以盖章扫描件形式(邮箱：xuy221@ahjkjt.com)予以确认，明确是否参加本次询比采购（确认函格式详见附表）；并将企业法人营业执照或事业单位登记证书的扫描件一同发送。未按时发送确认函者，采购人不接受其报价文件。

2019年4月15日

### 附表

报价申请表（确认函）

| 竞标人名称 |  |
| --- | --- |
| 竞标人联系地址 |  |
| 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 1.申请参加询比采购的项目名称： 2.其它说明： 竞标人（公章） 年 月 日 |

附件：企业法人营业执照或事业单位登记证书的扫描件

2019年4月15日

# 第二章  竞标人须知

| 名称 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 资金来源及比例 | 业主自筹，100% |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 是否接受联合体投标 | √不接受 |
|  | □接受，应满足下列要求： |
| 投标预备会 | √不召开 |
|  | □召开，召开时间：/ |
|  | 召开地点：/ |
| 分包 | √不允许 |
|  | □允许，分包内容要求：/ |
| 偏差 | √不允许 |
| 构成询比文件的其他资料 | 采购人发布的有关本次采购的补遗书和通知公告等。 |
| 竞标人要求澄清询比文件 | 时间：递交响应文件截止之日2天前 |
| 询比文件澄清发出的形式 | 以电子文件的形式信息发布，竞标人应主动关注投标报名时预留的邮箱，无需回函确认；采购人不再以其他方式通知。 |
| 构成响应文件的其他资料 | / |
| 最高投标限价 | 最高投标限价：30万元 |
| 竞标报价的其他要求 | 1、竞标人按照询比文件中提供的价格清单及填写要求填写； 2、计价方式：采用 综合单价报价法；本合同为 固定单价 合同。 3、综合单价为等全部内容； |
| 竞标有效期 | 自投标人提交响应文件截止之日起计算90天 |
| 竞标保证金 | 竞标保证金的金额：人民币贰仟元整（￥5000元）。 竞标保证金开户银行、户名、账号见询比公告。 竞标保证金的递交到账的截止时间为：2019年4月22日16时前 竞标保证金的形式：电汇（转账）或银行保函 竞标保证金必须在投标截止时间前由竞标人的基本账号一次性汇入上述指定账户并到账，否则视为竞标保证金无效。若采用银行保函形式，则应由投标人开立基本账户的银行开具，银行保函应采用询比文件提供的格式，银行保函原件装订在响应文件正本之中。 |
| 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 资格审查资料的特殊要求 | √无 |
|  | □有，具体要求： |
| 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2016年1月1日至今 |
| 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 |
|  | □允许 |
| 响应文件副本份数及其他要求 | 响应文件正本份数：1份。中标单位在中标后各补充副本2份。 |
|  | 是否要求提交电子版文件：所有竞标内容word格式的响应文件电子版1份（U盘，密封于文件中）。 |
|  | 其他要求：/ |
| 响应文件是否需分册装订 | √不需要 |
|  | □需要，分册装订要求： |
| 封套上应载明的信息 | 项目名称：2019年驿达公司服务区厨具设备采购及安装项目 响应文件在2019年4月22日16时00分（竞标截止时间）前不得开启 |
| 竞标截止时间 | 同询比公告 |
| 递交响应文件地点 | 同询比公告 |
| 响应文件是否退还 | √否 |
|  | □是，退还时间：/ |
| 开标时间和地点 | 响应文件 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交响应文件地点 |
| 开标程序 | （1）密封情况检查：投标单位代表 |
|  | （2）开标顺序：随机 |
| 开标过程中，竞标报价不参加评标基准价的计算的情况 | 文末增加： （5）竞标报价函大写金额报价与分项报价表中的竞标报价不一致，由四舍五入引起的除外。 |
| 评审小组的组建 | 评审小组构成：3人， |
| 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站 公示期限：2日 |
| 是否授权评审小组确定成交人 | □是 |
|  | √否 |
| 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行保函或电汇或汇票；采用银行保函时，出具履约担保银行级别须为国有或股份制商业银行支行及其以上。 |
|  | 履约保证金的金额：5%签约合同价 |
|  | 履约担保提交地点：签定合同的项目单位 |
|  | 履约保证金退还时间：按照合同规定设备全部运抵交货地点安装完毕并经需方验收合格后的30个工作日内。 |
| 是否采用电子采购投标 | √否 |
|  | □是，具体要求：/ |
| 需要补充的其他内容： |
| 竞标人放弃中标资格，将没收竞标保证金并作为不良记录纳入行业信用信息管理系统。 |
| 本项目所有保险由供货商结合项目要求自行考虑承担和支付，并包含在所报的单价和总价内。 |
| 采购人将进一步核查竞标人在响应文件中提供的材料，若在评标期间发现竞标人提供了虚假资料，采购人有权对竞标人的响应文件作废标处理，并没收其竞标保证金；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的竞标人提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现竞标人提供了虚假资料，采购人有权中止合同，并将竞标人弄虚作假行为上报省级行业主管部门，并作为不良记录纳入行业信用信息管理系统，因提供虚假材料导致合同中止，由此产生的所有损失及责任由投标人负责。 |
| 本项目后期有可能涉及部分货物的局部或尺寸的细微调整，需进行优化设计，竞标单位在竞标报价时应充分考虑此部分的费用，综合各因素和风险自行报价，中标后不予调整。 |
| 响应文件开标过程中，若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其竞标报价不参加评标基准价的计算： （1）未在竞标函上填写竞标总价； （2）竞标报价或调价函中的报价超出采购人公布的最高投标限价(如有)。 （3）竞标报价或调价函中的报价的大写金额无法确定具体数值； （4）竞标函上填写的标段号与响应文件封套上标记的标段号不一致； （5）竞标报价函大写金额报价与分项报价表中的竞标报价不一致，由四舍五入引起的除外。 |
| 注：1.本次竞标产品中含电磁灶商品，竞标人须在响应文件中提供该商品机芯耐潮湿、泄漏电流和电器 强度合格检测报告。（提供检测报告复印件加盖制造商公章 ） |

# 第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 成交候选人排序方法 | 经评审的投标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐成交候选人： (1)响应文件提供的业绩数量多的投标人优先； (2)响应文件提供的合同金额额大的投标人优先。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | (1)营业执照、投标函中投标人名称一致； (2)响应文件按照询比文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a. 投标函按询比文件规定填报了工期和质量标准，符合询比文件规定； b. 响应文件组成齐全完整，按照询比文件规定的格式、内容编制； c. 投标函按询比文件规定填报了采购人名称、项目名称、补遗书编号(如有)、总报价(包括大写金额和小写金额)； d. 已标价工程量清单及说明文字与询比文件规定一致，未进行实质性修改和删减； e. 工程量清单中的总报价与投标函大写金额报价一致； f. 投标报价未超过询比文件设定的最高控制价上限(如有)； g. 投标报价的大写金额能够确定具体数值； h. 同一投标人未提交一个以上不同的投标报价； i. 投标人未提交调价函； j. 投标人若填写工程量清单，填写完毕的工程量清单未对原工程量清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。 (3)投标人按照询比文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金： a. 投标保证金金额符合询比文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b. 若投标保证金采用现金或者支票形式提交，投标人应在递交响应文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入并到达询比文件指定账户； (4)响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章应在要求位置签字盖章，符合询比文件规定； (5)投标人法定代表人授权代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 (6)投标人法定代表人亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 (7)响应文件载明的施工工期/交货期、交货地点、质量标准、投标有效期符合询比文件规定。 (8)投标产品及相关服务、技术支持资料符合询比文件规定。 (9)响应文件未附有采购人不能接受的条件。 (10)权利义务符合询比文件的实质性要求和条件： a.投标人接受询比文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加采购人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 (11)响应文件未附有采购人不能接受的条件。 （12）响应文件按要求装订。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | (1)投标人具备有效的营业执照； (2)投标人的资质符合询比文件规定； (3)投标人的业绩符合询比文件规定； (4)投标人的其他要求符合询比文件规定； |
| 2.2 | 详细评审 | (1)本项目不设评分值。 (2)除按第二章“投标人须知前”规定开标现场被宣布不参加响应文件评审的报价之外，评审小组对通过响应文件评审的投标人的报价按由低到高的顺序推荐成交候选人。 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 3.2 | 响应文件评审 | 评审小组首先对响应文件进行形式评审、资格评审和响应性评审，对通过评审的响应文件按本章相关规定进行评审。 |
|  | 有效投标不足3个的情况 | 如通过响应文件评审的有效投标不足3个，评审小组应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评审小组一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续按照规定的程序进行详细评审，并在评审报告中予以说明。评审小组对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。 |
| 3.3 | 响应文件的澄清 | 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求投标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正 |
| 3.4 | 评审结果 | 评审小组对通过评审的响应文件按经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人。 |
| 3.5 | 需要补充的其他内容 | 1、如投标人的评标价同时低于最高投标限价的80%和评标价平均值的85%时，评标委员会可以要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。 注：评标价平均值，所有通过资格审查、形式和响应性评审的投标人的投标报价，对其排序后分别去除10%的高值（由高到低）和10%的低值（由低到高）（按四舍五入）剩余投标人的评标价的算术平均值为评标价平均值，若投标人少于等于5人时，则评标价平均值为所有通过资格审查、形式和响应性评审的投标人的投标报价的平均值。 |

## 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件，根据本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并按照经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但报价低于其成本的除外。经评审的价格相等时，按照评标办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评审小组可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评审小组应当否决其投标：

(1)响应文件没有对询比文件的实质性要求和条件作出响应.或者对询比文件的偏差超出询比文件规定的偏差范围或最高项数；

(2)有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评审小组应当否决其投标：

(1)响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4)如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评审小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明产品。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明产品的，由评审小组认定投标人以低于成本报价投标，并否决其投标。

### 3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评审小组可以书面形式要求投标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 评审小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评审小组按照经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

3.4.2 评审小组完成评标后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

2.2资格审查

#### 附录1 资格审查条件（资质最低条件）

资 质 要 求

独立法人资格，能提供所投产品的供应商，并能提供主要产品（电磁灶）检测报告。

#### 附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

近三年（2016年1月1日至今）至少有1个合同金额在25万元及以上的厨具供货业绩。(提供业绩的合同协议书复印件,时间以合同协议书的签订时间为准)。

#### 附录3 资格审查条件（信誉最低要求）

信 誉 要 求

没有在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单。

# 第四章  合同条款及格式

甲方（委托人）：     安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

乙方（受托人）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方就2019年度安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司服务区厨具设备采购安装项目合同及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条  合同概况

1.1项目名称：

项目地点：

项目内容：                 餐饮厨具采购安装

1.2 合同签订生效条件：甲、乙方签字、盖章后生效。

1.3 交货时间：         甲方指定供货时间

第二条    设备（工程）造价

2.1 设备总价（人民币大写）：

（小写）：￥：            元

第三条  产品标准及质保期

3.1 按照行业标准，并符合议定的要求。

3.2 产品质保期为1年（自乙方安装调试完毕并经甲方验收合格之日起开始计算）。

3.3乙方保证长期为甲方提供最优惠的零部件，协助甲方维护好该设备。

3.4在保修期内属甲方人为因素造成的损失，乙方只收取材料的成本费。

第四条  交提货地点、方式及费用

4.1 交（提）货地点、方式：乙方负责送货至甲方指定地点并安装调试。

4.2运输费用及风险：运输费用及运输过程中的一切风险均由乙方自行承担。

第五条  验收标准、方法

5.1验收标准：按采购文件中的工程量签单（含说明）中详尽的设备说明及行业标准验收。

5.2验收方法：双方现场验收。

第六条  结算方式及期限

6.1 银行转账支付，供货方按合同约定的交货地点交货后安装完毕并投入使用，由使用单位或合同签订单位进行设备验收，且经采购人验收合格后，一次性付至已完工程价款的95%。

6.2在质保期（1年）满后，经使用方出具书面使用合格证明后，付至合同金额的100%。

6.3甲方每次付款，中标人必须向采购人开具同等金额的正规发票，否则采购人有权拒绝付款。

第七条 双方责任

7.1  甲方：

1、对现场进行监管。

2、支付合同款。

3、设备进入现场后，至少指派1人负责协调工作及设备安全。

4、提供乙方施工所需的水、电。

5、接到乙方施工过程必须由甲方解决的土建工作等方面的问题时，甲方必须在最短时间内解决。

7.3  乙方：

1、按质按量按时的向甲方交付合同上的全部设备。

2、派1名专业技术人员免费指导培训甲方工作人员。

3、提供产品完整的使用维护手册、产品合格证。

4、在安装调试过程中发生的一切安全事故，均由乙方自行负责，如果因此给甲方造成损失的，乙方同意甲方无条件向其进行追偿。

第八条  违约责任

8.1乙方不能按期向甲方交付设备，按1000元/天向甲方支付违约金。

8.2乙方交付的设备经甲方验收不合格或不符合合同附件以及行业标准，乙方须在甲方规定的期限内维修或更换完毕，否则，乙方须向甲方承担合同总额20%的违约责任，同时甲方无须支付乙方任何费用。

8.3乙方交付安装的设备在质保期内发生质量或技术性问题，乙方须在甲方通知后的次日赴现场进行维修，每延期一天须向甲方承担1000元的违约金，多天累计计算。超过三天，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的一切费用甲方有权在乙方的质保金中双倍扣除。

8.4乙方在安装调试过程中，造成甲方已完工程破坏的，乙方须恢复原状或照价赔偿。

第九条  补充事项

9.1对本合同条款的任何变更、修改或增减须经双方协商同意后授权代表签署文件，并经双方单位签章后，才能作为本合同的补充部分并具有同等法律效力。

9.2未尽事宜按照《中华人民共和国合同法》规定的内容执行。

9.3 履约保证金按照采购文件有关条款执行。

第十条  解决合同纠纷的方式

若执行合同过程中发生争议，双方先行友好协商，协商不成或不愿协商的，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条  本合同有效期

从双方签字盖章生效后至双方本次经济活动的债权、债务全部结清为止。

第十二条  本合同一式陆份，甲乙方各持叁份，具有同等法律效力。

甲方 （盖章）：                        乙方  （盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

代理人：                               代理人：

年  月  日                              年  月  日

廉 政 合 同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司（以下称甲方）与                      （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关廉政规定。

（二）严格执行服务器及测试数据库技术服务采购安装项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之处），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌、举报箱，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，损害甲方利益。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，除按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失，应予赔偿，并对当事人给予1000-5000元的经济处罚（罚金从监理月支付费用中扣除）；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程验收后止。

第七条 本合同正本一式两份，双方各执一份，合同副本两份，双方各执一份。

甲方：（盖章）                             乙方（盖章）

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：                             或委托代理人：

地     址：                                地     址：

电     话：                                电     话：

年   月   日                               年    月   日

### 附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于                   （买方名称，以下简称“买方”）接受                   （卖方名称，以下称“卖方”）于                   年                   月                   日参加                   （项目名称）设备采购采购项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                   （¥                   ）。

2.担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

3.在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）

或其委托代理人：                   （签字）

地	址：

邮政编码：

电	      话：

年		月		日

注：本保函格式未经发包人同意不允许更改，如确需更改，须事先征得发包人同意。

# 第五章  供货要求

供货要求

1 中标人应严格按照技术要求和国家、部(专业)有关标准生产和检验，确保产品质量。并且完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的、未使用的。

2中标人保证产品的性能和质量，并在其使用寿命内应具有满意的性能。

3中标人对产品的质量应按国家和部(专业)颁布的质量标准或验收规范进行验收。

4在产品使用期内，如因采购人使用不当和保管不善造成的问题，中标人应配合解决，但费用由采购人负担。

5质量保证期内如发生由于制造、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，中标人在接到采购人书面通知1日内(以发出日期为准)给予答复，如果中标人对采购人提出的索赔负有责任，中标人应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，中标人应承担由此发生的一切损失和费用。

6售后服务要求：

6.1 卖方负责对采购人操作人员进行免费的培训(培训费均已包含在合同总价中)；

6.2在质保期内，卖方对合同约定的质量标准、技术标准负责，在此期间非买方原因出现的货物问题，卖方对货物问题及时提供服务，免费维修、更换损坏部件，并承担由此产生的一切损失；出现问题，服务必须做到24小时服务，省内有维保点的6小时内赶到现场，省内无维保点的12小时内赶到现场，并连续进行直至修复。在上述时限内卖方未赶到，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方全额承担，买方按合同规定,对卖方行使的其他权利不受影响在质保期外使用寿命内(请注明使用寿命)供方对设备提供终身服务，且对设备的维修只收取材料成本费。

7中标人提交一份有关质保及售后服务承诺书，至少包括下列内容：

7.1详细列明供应的货物保修、保养服务的内容、方法和提供的优惠条件。

8 设备材料规格及具体质量要求

详见采购及安装项目清单中质材、规格、尺寸等相关要求。

投标人必须对采购文件中所提要求逐项做出实质性应答，任何差异必须列表说明。采购人只接受等同于或优于本技术规格书规定的技术指标和所使用的标准。

9 产品质量必须符合国家有关标准的要求以及国家其他现行有关规范及标准。

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及的所有标准、规范和规程，且这些标准、规范和规程均应为合同签订之日为止时的最新版本，不限制投标人使用国家现行有效的其他与本次比选货物有关的制造、安装的标准及规范。

# 第六章  响应文件格式

2019年驿达公司服务区厨具设备采购及安装项目

响应文件

竞标人：(盖单位章)

年   月    日

目录

- 报价函及报价清单

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

三、授权委托书

四、竞标保证金

五、资格审查资料

（一）基本情况表

（二）近年完成的类似项目情况表

（三）信誉证明资料

六、投标设备技术性能指标的详细描述

七、技术支持资料

八、技术服务和质保期服务计划

九、其他资料

## 一、报价函及报价清单

安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司：

- 1.我方已仔细研究了   （项目名称）设备采购采购项目采购文件的全部内容，决定参加你们组织的“           （项目名称）”项目的采购活动，我方竞标总报价为人民币 （大写）：                  （小写：   元）。 并且愿意按照响应文件规定为采购人提供所需货物和各项服务要求，自接到甲方交货通知之日起   个日历天内安装调试完毕，质量保证期为经相关部门验收合格并交付采购人之日起      年，质量达到        ，并按合同约定履行义务。

2.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，按响应文件要求提交履约保证金，保证于合同签字生效后，按规定的工期完成项目的交货安装并交付采购人验收。

3.我方承诺除投标设备技术性能指标偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4.竞标有效期为自投标截止之日起   日历天；竞标保证金金额为  贰  万元人民币。我方承诺完全响应采购文件及补充、澄清、修改文件中的全部内容。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方愿意提供采购人可能另外要求的、与竞标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“竞标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

8.我方完全理解你们不一定将合同授予最低报价的竞标人。

竞 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

地	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

二、竞标报价清单

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务区餐饮厨具 |  |  |
| 竞标总报价为人民币（大写）： （小写： 元） |

竞标单位名称：                     （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：      （签字）

年      月        日

2019年驿达公司餐饮厨具采购清单

单位：元

| 序号 | 服务区 | 货物名称 | 规格型号 | 参数要求 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太白 | 三门展示柜 | 1800*650*1800 | 不锈钢板材，保温层聚氨脂一次性发泡，优质压缩机组，恒温控制、液晶显示。额定电压：220V，额定功率：500W，配不锈钢重力调节脚。 | 2 |  |  |
| 2 |  | 四门冰柜 | 1215*722*1895 | 不锈钢板材，保温层聚氨脂一次性发泡，优质压缩机组，恒温控制、液晶显示。额定电压：220V，额定功率：450W，配不锈钢重力调节脚。 | 2 |  |  |
| 3 |  | 烟罩式一体机 | 2200*1200*650 | 1、整体式结构，烟罩式一体机。符合GB18483-2001产品标准，达到HJ/T 62-2001技术要求中国质量认证中心CQC颁发的中国环保产品认证证书. 2、排气口压力≥150pa、除油率达98%以上，黑烟去除率60%，除味70%以上。需提供油烟净化一体机制造厂商《中国环境标志（II型）产品认证证书》符合《环境管理 环境标志与声明 自我环境声明（II型环境标志）》（GB/T24021--2001 idt ISO14021:1999）的要求，额定风量下油烟排放浓度≦0.8mg/㎥.以上中选后需要厂家提供盖公章的资质复印件及售后承诺书。 | 6 |  |  |
| 4 |  | 低噪音风柜 | 7.5KW | 旋风分离、过滤两级油烟净化，净化效率达到85%-95%。处理能力：排烟、净化、消音三位一体；配有抽吸力极大的专用低噪声风机，可以满足任何复杂的通风系统。机组进行声学处理，噪声远。废油通过油管收集，无二次污染。除正常更换滤料外，无其他易损件，可长期安全可靠工作。 | 2 |  |  |
| 5 |  | 控制柜 | 7.5KW | 具有缺项保护功能，防止电机缺相烧毁。 | 2 |  |  |
| 6 | 肥东 | 保鲜工作台 | 1800*800*800 | 不锈钢板材；保温层聚氨脂一次性发泡，自动回归门；配加重万向脚轮。 功率：230W/220V。 | 1 |  |  |
| 7 |  | 节能柴油灶 | 2000*1000*1250 | 1，不锈钢板材，台面厚度为1.2mm,下嵌防火保温隔热棉；炉白及炉背板厚度0.8mm,背板高度不得低于400mm，骨架采用40×40×4mm的角钢及4mm的冷轧钢板焊接而成。炉头：采用耐高温、抗氧化的材质。炉通脚φ60钢管，炉通脚内含支承炉身钢柱以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚。 2︰防火板燃烧热值；炉内升温△T（℃）≤5,持续燃烧时间tf（s）=0,质量损失率△m（%）≤5,总热值pCS（MJ/kg）≤2.0,需要厂家提供盖公章的资质复印件及售后承诺书。 | 2 |  |  |
| 8 | 牯牛降 | 四门冰柜 | 1215*722*1895 | 不锈钢板材，保温层聚氨脂一次性发泡，优质压缩机组，恒温控制、液晶显示。额定电压：220V，额定功率：450W，配不锈钢重力调节脚。 | 2 |  |  |
| 9 |  | 油烟净化器 | 1.1KW | 旋风分离、过滤两级油烟净化，净化效率达到85%-95%。处理能力：排烟、净化、消音三位一体；配有抽吸力极大的专用低噪声风机，可以满足任何复杂的通风系统。机组进行了声学处理，噪声远。废油通过油管收集，无二次污染。出正常更换滤料外，无其他易损件，可长期安全可靠工作。 | 2 |  |  |
| 10 | 华阳 | 烟罩式一体机 | 2200*1200*650 | 1、整体式结构，烟罩式一体机。根据传质双膜理论，采用湿法液沫洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺，净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。需提供符合GB18483-2001产品标准，达到HJ/T 62-2001技术要求中国质量认证中心CQC颁发的中国环保产品认证证书. 2、排气口压力≥150pa、除油率达98%以上，黑烟去除率60%，除味70%以上。需提供油烟净化一体机制造厂商《中国环境标志（II型）产品认证证书》符合《环境管理 环境标志与声明 自我环境声明（II型环境标志）》（GB/T24021--2001 idt ISO14021:1999）的要求，额定风量下油烟排放浓度≦0.8mg/㎥.以上中选后需要厂家提供盖公章的资质复印件及售后承诺书。 | 2 |  |  |
| 11 |  | 低噪音风柜 | 5.5KW | 旋风分离、过滤两级油烟净化，净化效率达到85%-95%。处理能力：排烟、净化、消音三位一体；配有抽吸力极大的专用低噪声风机，可以满足任何复杂的通风系统。机组进行声学处理，噪声远。废油通过油管收集，无二次污染。除正常更换滤料外，无其他易损件，可长期安全可靠工作。 | 1 |  |  |
| 12 |  | 控制柜 | 5.5KW | 具有缺项保护功能，防止电机缺相烧毁。 | 1 |  |  |
| 13 |  | 收餐车 | 900*500*900 | 不锈钢板材；主材采用1.0mm不锈钢,其他为0.8mm；配耐磨万向脚轮 | 4 |  |  |
| 14 |  | 双门展示柜 | 1400*650*1800 | 不锈钢板材，保温层聚氨脂一次性发泡，优质压缩机组，恒温控制、液晶显示。额定电压：220V，额定功率：450W，配不锈钢重力调节脚。 | 1 |  |  |
| 15 |  | 四门冰柜 | 1215*722*1895 | 不锈钢板材，保温层聚氨脂一次性发泡，优质压缩机组，恒温控制、液晶显示。额定电压：220V，额定功率：450W，配不锈钢重力调节脚。 | 2 |  |  |
| 16 | 宁国 | 电磁煮面炉 （六眼） | 650*700*800 | 整机304 不锈钢板，面板 1.5mm±0.1，炉面整体冲压成型、四面可直接喷淋。机芯：全封闭铝材，内循环热交换系统。功能动态显示屏；热效率不低于95%。功率：12kw/380v。 | 2 |  |  |
| 17 |  | 收碗车 | 900*500*900 | 不锈钢板材；主材采用1.0mm不锈钢,其他为0.8mm；配耐磨万向脚轮 | 2 |  |  |
| 18 |  | 收残台 | 1500*700*800 | 不锈钢板材；台面厚1.0mm，加强筋1.2mm，开Φ350mm出污口下封边，三边横档50*25*1.0mm不锈钢方管，配不锈钢调节脚。 | 2 |  |  |
| 19 |  | 汤饭工作台 | 1500*620*800 | 不锈钢板材，台面1.0mm不锈钢板，下层0.8mm不锈钢折边，不锈钢方管焊接38×25；立柱：φ38不锈钢圆管；脚：配不锈钢调节脚。 | 2 |  |  |
| 20 |  | 双层工作台 | 1800*800*800 | 不锈钢板材，台面1.0mm不锈钢板，下层0.8mm不锈钢折边，不锈钢方管焊接38×25；立柱：φ38不锈钢圆管；脚：配不锈钢调节脚。 | 2 |  |  |
| 21 |  | 汤饭车 | 730*730*850 | 不锈钢板材；面板厚1.0mm，其他0.8mm，高质发热管自动温度控制；配高强度耐磨车轮。 | 4 |  |  |
| 22 |  | 保洁柜 | 1250*520*1800 | 不锈钢板材，柜门板1.0mm，门内壳0.8mm不锈钢，柜门双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，；柜通脚φ63不锈钢配可调子弹脚。 | 2 |  |  |
| 23 |  | 绞切机 | 40型 | 切肉绞馅一体，400KG/H/片，200KG/H/丝，100KG/H/馅； 电功率：220V/2KW。 | 2 |  |  |
| 24 |  | 食品留样柜 | 200型 | 不锈钢板材，保温层聚氨脂一次性发泡，优质压缩机组，恒温控制、液晶显示。额定电压：220V，额定功率：450W，配不锈钢重力调节脚。 | 2 |  |  |
| 25 | 吕望 | 消毒柜 | 1300*750*1850 | 不锈钢板材，柜体内设计可调式空间，红外线电热循环消毒，温度调节20~98℃；额定功率3KW，电压220V，容积900L。 | 1 |  |  |
| 26 | 三角元 | 电磁煮面炉 （六眼） | 650*700*800 | 整机304 不锈钢板，面板 1.5mm±0.1，炉面整体冲压成型、四面可直接喷淋。机芯：全封闭铝材，内循环热交换系统。功能动态显示屏；热效率不低于95%。功率：12kw/380v。 | 2 |  |  |
| 27 | 茶庵 | 电磁煮面炉 （六眼） | 650*700*800 | 整机304 不锈钢板，面板 1.5mm±0.1，炉面整体冲压成型、四面可直接喷淋。机芯：全封闭铝材，内循环热交换系统。功能动态显示屏；热效率不低于95%。功率：12kw/380v。 | 1 |  |  |
| 28 | 河口 | 双门展示柜 | 1400*650*1800 | 不锈钢板材，保温层聚氨脂一次性发泡，采用优质压缩机组，恒温控制、液晶显示。额定电压：220V，额定功率：450W，配不锈钢重力调节脚。 | 2 |  |  |
| 29 | 芍陂 | 电磁煮面炉 （六眼） | 650*700*800 | 整机304 不锈钢板，面板 1.5mm±0.1，炉面整体冲压成型、四面可直接喷淋。机芯：全封闭铝材，内循环热交换系统。功能动态显示屏；热效率不低于95%。功率：12kw/380v。 | 1 |  |  |
| 30 | 符离 | 四层货架 | 1200*500*1500 | 不锈钢板材，主材1.0mm不锈钢,格挡0.8mm不锈钢型材，立柱采用φ38不锈钢管,配不锈钢可调节脚，横格支撑25×38不锈钢矩形管。 | 2 |  |  |
| 31 |  | 炉拼台 | 400*1000*800 | 不锈钢板材；台面1.0mm，其他0.8mm；立柱为Φ38*1.0mm不锈钢管；配不锈钢可调子弹脚。 | 2 |  |  |
| 32 |  | 双层工作台 | 1800*800*800 | 不锈钢板材，台面1.0mm不锈钢板，下层0.8mm不锈钢折边，不锈钢方管焊接38×25；立柱：φ38不锈钢圆管；脚：配不锈钢调节脚。 | 2 |  |  |
| 33 |  | 油烟机 （中式家用） | 900*500*600 | 品牌机，风量值≥17m³/min，噪音值低于80分贝 | 1 |  |  |
| 34 | 濉溪 | 收餐车 | 900*500*900 | 不锈钢板材；主材1.0mm不锈钢,其他0.8mm；配耐磨万向脚轮 | 2 |  |  |
| 35 |  | 四门冰柜 | 1215*722*1895 | 不锈钢板材，保温层聚氨脂一次性发泡，优质压缩机组，恒温控制、液晶显示。额定电压：220V，额定功率：450W，配不锈钢重力调节脚。 | 2 |  |  |
| 36 | 王寨 | 收餐车 | 900*500*900 | 不锈钢板材；主材1.0mm不锈钢,其他0.8mm；配耐磨万向脚轮 | 2 |  |  |
| 37 |  | 六门冰柜 | 1800*650*1800 | 不锈钢板材，保温层聚氨脂一次性发泡，优质压缩机组，恒温控制、液晶显示。额定电压：220V，额定功率：600W，配不锈钢重力调节脚。 | 1 |  |  |
| 38 | 宿州 | 六门冰柜 | 1800*650*1800 | 不锈钢板材，保温层聚氨脂一次性发泡，优质压缩机组，恒温控制、液晶显示。额定电压：220V，额定功率：600W，配不锈钢重力调节脚。 | 2 |  |  |
| 39 |  | 消毒柜 | 1300*750*1850 | 不锈钢板材，柜体内设计可调式空间，红外线电热循环消毒，温度调节20~98℃；额定功率3KW，电压220V，容积900L。 | 2 |  |  |
| 40 | 九华山 | 六门冰柜 | 1800*650*1800 | 不锈钢板材，保温层聚氨脂一次性发泡，优质压缩机组，恒温控制、液晶显示。额定电压：220V，额定功率：600W，配不锈钢重力调节脚。 | 1 |  |  |
| 41 | 牛头山 | 保洁柜 | 1250*520*1800 | 不锈钢板材，柜门板1.0mm，门内壳0.8mm不锈钢，柜门双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，；柜通脚φ63不锈钢配可调子弹脚。 | 2 |  |  |
| 总报价合计 |  |

注：电磁灶产品需具有国家电器产品安全质量监督检验中心依据GB/4706.1-2005出具的机芯耐潮湿、泄漏电流和电器强度合格检测报告。

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

竞标人名称：

姓名：             性别：             年龄：          职务：           系     （竞标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

竞标人：             （单位公章）

年          月          日

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

## 三、授权委托书

本人                 （姓名）系                 （竞标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托                 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                 （项目名称）采购响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由竞标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

竞  标  人：                 （单位公章）

法定代表人（单位负责人）：                 （签字）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字）

身份证号码：

年          月          日

## 四、竞标保证金

若采用转账或电汇，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，银行保函原件装订在投标文件的正本之中，格式如下。

（采购人名称）：

鉴于          （竞标人名称）（以下称“投标人”）于     年     月      日参加   （项目名称）采购的竞标，          （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若竞标人在投标有效期内撤销响应文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照响应文件要求提交履约保证金，或者发生响应文件明确规定可以不予退还竞标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）          。

本保函在竞标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年          月          日

注：允许竞标人实际开具的竞标保证金格式与本页提供的格式有所不同，但不得更改本页提供的竞标保证金格式中的实质性内容。

### 五、资格审查资料

### （一）基本情况表

| 竞标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 竞标人须知要求竞标人需具有的各类证书 | 类型： 等级： 证书号： |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户银行账号 |  |
| 竞标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |
| 投标设备制造商名称 |  |
| 备注 | 电磁灶产品机芯耐潮湿、泄漏电流和电器强度合格检测报告 |

注：1. 竞标人应在本表后附相关证明材料。境内竞标人以现金或者支票形式提交竞标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

### （二）近年（2016年1月1日至今）完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：

1.每个合同填写一份表格；

2.业绩证明材料：合同复印件。

### （三）信誉证明资料

1、信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）相关查询结果的截图。

六、投标设备技术性能指标的详细描述

（格式自拟）

## 七、技术支持资料

注：

1、提供带图片宣传彩页或使用说明书或型式报告或第三方检测机构检测报告或专利证书或其他证实性资料。用来证明所投产品的技术优于采购方技术要求，证明资料中尽量包含关键技术指标信息。

2、电磁灶产品检测报告。

3、相关证明材料不得弄虚作假。

## 八、技术服务和质保期服务计划

由投标人编制，格式不限。包含但不限于以下要点：

（1）供货组织能力是否能满足采购需求；

（2）售后服务能力、方案及承诺（包括买方使用地是否有维修服务点等厂家产品服务的便捷情况、保修期等）；

（3）售后技术支持方案（培训、现场技术指导等）；

（4）……

## 九、其他资料

投标人认为需提供的其他资料。