# 合安高速丰乐服务区厨具设备采购安装项目

询

比

文

件

询比人：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

合安高速公路改扩建项目办公室

二〇一九年十一月

目   录

第一章  询比公告

第二章  竞标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款及格式

第五章  供货要求

第六章  响应文件格式

# 第一章  询比公告

合安高速丰乐服务区厨具设备采购安装项目询比公告

本采购项目“合安高速丰乐服务区厨具设备采购安装项目”已由合安高速公路改扩建项目办公室批准实施,询比人为安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司、合安高速公路改扩建项目办公室,现对“合安高速丰乐服务区厨具设备采购安装项目”进行公开询比采购，欢迎符合条件的竞标人参加。

一、项目概况与采购范围

1、项目名称：合安高速丰乐服务区厨具设备采购安装项目

2、地点：合安高速丰乐服务区

3、建设单位:安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司、合安高速公路改扩建项目办公室

4、资金来源：业主自筹

5、项目概况：丰乐服务区厨具设备采购安装项目，主要包括餐厅前厅、后堂的排风系统、冷库、面点间、卤菜操作间等厨房设备采购，具体内容以清单为准。

6、项目概算:72万元

7、采购类别:货物类

8、标段划分：本项目共1个标段

9、工期：自合同签订完成之日起21个日历天内完成单区安装。

二、竞标人资格要求

1、本次采购要求竞标人须具备：

(1)独立法人资格，具有有效的营业执照，能提供所投产品的供应商。

(2)近三年（2016年1月1日至今）至少有1个合同金额在50万元及以上的厨房设备供货业绩。(提供业绩的合同协议书复印件,时间以合同协议书的签订时间为准)。

2、信誉要求:没有在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单。

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包或者未划分标包的同一采购项目询比；与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的单位，不得参加询比；供应商与本项目监理服务单位（含中心试验室）存在上述关联企业关系的，不得参与询比。

4、本次采购不接受联合体竞标。

三、采购文件获取时间及方式

1、凡有意向参加本项目的竞标人，可在安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站自行下载询比文件。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2019年11月25日上午09:30。

2、开标地点：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司一楼会议室。

五、联系方式

询比人：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

地址：合肥市望江西路520号皖通科技园10号楼

联系人：徐工

电话：0551-65333776

六、发布公告的媒介

本项目询价公告在安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站上发布。

七、其他事项说明

1、询比人不组织现场考察与标前会议，竞标人可根据需要自行组织进行现场考察，现场考察期间的交通、食宿等由竞标人自行安排，费用自理。

2、响应文件递交的截止时间（竞标截止时间）为2019年11月25日上午09:30，递交地点为安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司一楼会议室。询比人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。竞标人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议，否则将视其默认评审结果。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询比人不予受理。

3、本项目竞标保证金金额为：14000.00元；若采用电汇（转账）形式，竞标保证金必须由竞标人的基本账户一次性汇入本公告所示账户，并在2019年11月25日上午9:00前到账，否则视为无效。若采用银行保函形式，则应由竞标人开立基本账户的银行开具，银行保函应采用采购文件提供的格式，银行保函原件装订在响应文件的正本之中。

4.响应文件装订及包封；响应文件份数：正本1份，副本 1 份。当正本与副本不一致时，以正本为准。本次响应文件必须采用胶装，没有胶装的响应文件的竞标报价为无效报价。

5、响应文件的正本与副本应统一密封在一个封套中，封套上应写明项目名称、供应商名称，封套应密封完好，封套上应加盖供应商单位公章或授权代理人签字。

八、保证金账户

户   名： 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

开户银行： 中国工商银行合肥市高新技术产业开发区支行

账    号： 1302011919201123880

2019年11月19日

# 第二章  竞标人须知

| 名称 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 资金来源及比例 | 业主自筹，100% |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 是否接受联合体竞标 | √不接受 |
|  | □接受，应满足下列要求： |
| 竞标预备会 | √不召开 |
|  | □召开，召开时间：/ |
|  | 召开地点：/ |
| 分包 | √不允许 |
|  | □允许，分包内容要求：/ |
| 偏差 | 允许正偏差 |
| 构成采购文件的其他资料 | 询比人发布的有关本次采购的补遗书和通知公告等。 |
| 竞标人要求澄清采购文件 | 时间：递交响应文件截止之日3天前 |
| 采购文件澄清发出的形式 | 以公告形式发布，无需回函确认；询比人不再以其他方式通知。 |
| 构成响应文件的其他资料 | / |
| 最高竞标限价 | 最高竞标限价：72万元 |
| 竞标报价的其他要求 | 1、竞标人按照采购文件中提供的价格清单及填写要求填写； |
|  | 2、计价方式：采用 综合单价 报价法；本合同为 固定单价 合同。 |
|  | 3、综合单价为货物生产、制造及供货、包装运输（包括设备卸车、搬运到安装地点）安装、调试、验收、取证、培训、技术服务、损耗费、附属材料费、售后服务、保险费、利润、税金、质保期维护维修服务等全部内容； |
| 竞标有效期 | 自竞标人提交响应文件截止之日起计算90天 |
| 竞标保证金 | 竞标保证金的金额：人民币壹万肆仟圆整（￥14000元）。 竞标保证金开户银行、户名、账号见询比公告。 竞标保证金的递交到账的截止时间为：2019年11月25日上午9:00前到账 竞标保证金的形式：电汇（转账）或银行保函 竞标保证金必须在竞标截止时间前由竞标人的基本账号一次性汇入上述指定账户并到账，否则视为竞标保证金无效。若采用银行保函形式，则应由竞标人开立基本账户的银行开具，银行保函应采用采购文件提供的格式，银行保函原件装订在响应文件正本之中。 |
| 其他可以不予退还竞标保证金的情形 | / |
| 资格审查资料的特殊要求 | √无 |
|  | □有，具体要求： |
| 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2016年1月1日至今 |
| 是否允许递交备选竞标方案 | √不允许 |
|  | □允许 |
| 响应文件副本份数及其他要求 | 响应文件正本份数：1份。副本 1 份。 |
|  | 是否要求提交电子版文件：所有竞标内容word格式的响应文件电子版1份（U盘，密封于文件中）。 |
|  | 其他要求：/ |
| 响应文件是否需分册装订 | √不需要 |
|  | □需要，分册装订要求： |
| 封套上应载明的信息 | 项目名称：合安高速丰乐服务区厨具设备采购安装项目 响应文件 在2019年11月25日上午09时30分（竞标截止时间）前不得开启 |
| 竞标截止时间 | 同询比公告 |
| 递交响应文件地点 | 同询比公告 |
| 响应文件是否退还 | √否 |
|  | □是，退还时间：/ |
| 开标时间和地点 | 响应文件 开标时间：同竞标截止时间 开标地点：同递交响应文件地点 |
| 开标程序 | （1）密封情况检查：竞标单位代表 |
|  | （2）开标顺序：随机 |
| 开标过程中，竞标报价不参加评标基准价的计算的情况 | 文末增加： （5）竞标报价函大写金额报价与分项报价表中的竞标报价不一致，由四舍五入引起的除外。 |
| 评审小组的组建 | 评审小组构成：3人， |
| 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站 公示期限：2日 |
| 是否授权评审小组确定中标人 | □是 |
|  | √否 |
| 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行保函或电汇或汇票；采用银行保函时，出具履约担保银行级别须为国有或股份制商业银行支行及其以上。 |
|  | 履约保证金的金额：5%签约合同价 |
|  | 履约担保提交地点：签定合同的项目单位 |
|  | 履约保证金退还时间：按照合同规定设备全部运抵交货地点安装完毕并经需方验收合格后的28天内。 |
| 是否采用电子采购竞标 | √否 |
|  | □是，具体要求：/ |
| 需要补充的其他内容： |
| 竞标人放弃中标资格，将没收竞标保证金并作为不良记录纳入行业信用信息管理系统。 本项目所有保险由供货商结合项目要求自行考虑承担和支付，并包含在所报的单价和总价内。 询比人将进一步核查竞标人在响应文件中提供的材料，若在评标期间发现竞标人提供了虚假资料，询比人有权对竞标人的响应文件作废标处理，并没收其竞标保证金；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的竞标人提供了虚假资料，询比人有权取消其中标资格并没收其竞标担保；若在合同实施期间发现竞标人提供了虚假资料，询比人有权中止合同，并将竞标人弄虚作假行为上报省级行业主管部门，并作为不良记录纳入行业信用信息管理系统，因提供虚假材料导致合同中止，由此产生的所有损失及责任由竞标人负责。 如业主对工程质量有特定需求的，询比人对主要设备应提供不少于三个的参考品牌（本项目主要设备推荐品牌详见第五章供货要求和第六章采购清单）。对于询比人推荐品牌的材料，竞标单位可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在商务标中竞标函后附竞标函附件注明并提供相关技术参数、业绩等供评委会评审，未附竞标函附件且未提供相关技术参数、业绩，或经评委会评审未通过的，中标后只能从询比人推荐品牌中进行选择，价格不予调整。 本项目后期有可能涉及部分货物的局部或尺寸的细微调整，需进行优化设计，竞标单位在竞标报价时应充分考虑此部分的费用，综合各因素和风险自行报价，中标后不予调整。 报价文件开标过程中，若询比人发现响应文件出现以下任一情况，其竞标报价不参加评标基准价的计算： （1）未在竞标函上填写竞标总价； （2）竞标报价或调价函中的报价超出询比人公布的最高竞标限价(如有)。 （3）竞标报价或调价函中的报价的大写金额无法确定具体数值； （4）竞标函上填写的标段号与响应文件封套上标记的标段号不一致； （5）竞标报价函大写金额报价与分项报价表中的竞标报价不一致，由四舍五入引起的除外。 6、本项目签订合同主体为合安高速公路改扩建项目办公室 |

# 第三章  评标办法（经评审的最低竞标价法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 成交候选人排序方法 | 经评审的竞标价相等时，评审小组依次按照以下优先顺序推荐成交候选人： (1)响应文件提供的业绩数量多的竞标人优先； (2)响应文件提供的合同金额额大的竞标人优先。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | (1)营业执照、竞标函中竞标人名称一致； (2)响应文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a. 竞标函按询价文件规定填报了供货期和质量标准，符合询价文件规定； b. 响应文件组成齐全完整，按照询价文件规定的格式、内容编制； c. 竞标函按询价文件规定填报了询价人名称、项目名称、补遗书编号(如有)、总报价(包括大写金额和小写金额)； d. 已标价工程量清单及说明文字与询价文件规定一致，未进行实质性修改和删减； e. 工程量清单中的总报价与竞标函大写金额报价一致； f. 竞标报价未超过询价文件设定的最高控制价上限(如有)； g. 竞标报价的大写金额能够确定具体数值； h. 同一竞标人未提交一个以上不同的竞标报价； i. 竞标人未提交调价函； j. 竞标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。 K.未修改清单中暂定金的报价。 (3)竞标人按照询价文件规定的金额、形式、时效和内容提供了竞标保证金： a. 竞标保证金金额符合询价文件规定的金额，且竞标保证金有效期不少于竞标有效期； b. 若竞标保证金采用现金或者支票形式提交，竞标人应在递交响应文件截止时间之前，将竞标保证金由竞标人的基本账户转入并到达询价文件指定账户； (4)响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、竞标人的单位章盖章应在要求位置签字盖章，符合询价文件规定； (5)竞标人法定代表人授权代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 (6)竞标人法定代表人亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 (7)响应文件载明的施工工期/交货期、交货地点、质量标准、竞标有效期符合询价文件规定。 (8)竞标产品及相关服务、技术支持资料符合询价文件规定。 (9)响应文件未附有询价人不能接受的条件。 (10)权利义务符合询价文件的实质性要求和条件： a.竞标人接受询价文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.竞标人未增加询价人的责任范围，或减少竞标人义务； c.竞标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.竞标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.竞标人在竞标活动中无欺诈行为； f.竞标人未对合同条款有重要保留。 （11）响应文件按要求胶装。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | (1)竞标人具备有效的营业执照； (2)竞标人的信誉符合询价文件规定； (3)竞标人的业绩符合询价文件规定； (4)竞标人的其他要求符合询价文件规定； |
| 2.2 | 详细评审 | (1)本项目不设评分值。 (2)除按采购文件规定开标现场被宣布不参加响应文件评审的报价之外，评审小组对通过响应文件评审的竞标人的报价按由低到高的顺序推荐成交候选人。 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 3.2 | 响应文件评审 | 评审小组首先对响应文件进行形式评审、资格评审和响应性评审，对通过评审的响应文件按本章相关规定进行评审。 |
|  | 有效竞标不足3个的情况 | 如通过响应文件评审的有效竞标不足3个，评审小组应当对有效竞标是否仍具有竞争性进行评审。评审小组一致认为有效竞标仍具有竞争性的，应当继续按照规定的程序进行详细评审，并在评审报告中予以说明。评审小组对有效竞标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部竞标。 |
| 3.3 | 响应文件的澄清 | 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求竞标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正 |
| 3.4 | 评审结果 | 评审小组对通过评审的响应文件按经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人。 |

## 评标方法

本次评标采用经评审的最低竞标价法。评审小组对满足询价文件实质性要求的响应文件，根据本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并按照经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人，或根据询价人授权直接确定成交人，但报价低于其成本的除外。经评审的价格相等时，按照评标办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评审小组可以要求竞标人提交第二章“竞标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应当否决其竞标。

3.1.2 竞标人有以下情形之一的，评审小组应当否决其竞标：

(1)响应文件没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应.或者对询价文件的偏差超出询价文件规定的偏差范围或最高项数；

(2)有串通竞标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 竞标报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求竞标人对竞标报价进行修正，并要求竞标人书面澄清确认。竞标人拒不澄清确认的，评审小组应当否决其竞标：

(1)响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)竞标报价为各分项报价金额之和，竞标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正竞标报价；

(4)如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评审小组发现竞标人的报价明显低于其他竞标报价，使得其竞标报价可能低于其成本的，应当要求该竞标人作出书面说明并提供相应的证明产品。竞标人不能合理说明或者不能提供相应证明产品的，由评审小组认定竞标人以低于成本报价竞标，并否决其竞标。

### 3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评审小组可以书面形式要求竞标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审小组不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 评审小组对竞标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评审小组按照经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

3.4.2 评审小组完成评标后，应当向询价人提交书面评审报告和成交候选人名单。

2.2资格审查

#### 附录1 资格审查条件（资质最低条件）

资 质 要 求

独立法人资格，具有有效的营业执照，能提供所投产品的供应商。

#### 附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

近三年（2016年1月1日至今）至少有1个合同金额在50万元及以上的厨房设备供货业绩。(提供业绩的合同协议书复印件,时间以合同协议书的签订时间为准)。

#### 附录3 资格审查条件（信誉最低要求）

信 誉 要 求

没有在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单。

# 第四章  合同条款及格式

### 合同协议书

甲方（委托人）：

乙方（受托人）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方就          合同及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条  合同概况

1.1项目名称：

项目地点：

项目内容：

1.2 合同签订生效条件：甲、乙方签字、盖章后生效。

1.3 交货时间：

第二条    设备（工程）造价

2.1 设备（工程）总价：           （人民币大写）小写：￥：     元

第三条  产品标准及质保期

3.1 按照行业标准，并符合议定的要求。

3.2 产品质保期为1年（自乙方安装调试完毕并经甲方验收合格之日起开始计算）。

3.3乙方保证长期为甲方提供最优惠的零部件，协助甲方维护好该设备。

3.4在保修期内属甲方人为因素造成的损失，乙方只收取材料的成本费。

第四条  交提货地点、方式及费用

4.1 交（提）货地点、方式：乙方负责送货至甲方指定地点并安装调试。

4.2运输费用及风险：运输费用及运输过程中的一切风险均由乙方自行承担。

第五条  验收标准、方法

5.1验收标准：按采购文件中的工程量签单（含说明）中详尽的设备说明及行业标准验收。

5.2验收方法：双方现场验收。

第六条  结算方式及期限

6.1 银行转账支付，供货方按合同约定的交货地点交货后安装完毕并投入使用，由使用单位或合同签订单位进行设备验收，且经询比人验收合格后，一次性付至审定工程价款的97%。

6.2在质保期（1年）满后，经使用方出具书面使用合格证明并经审计后，付至审定金额的100%。

6.3甲方每次付款，中标人必须向询比人开具同等金额的增值税专用发票，否则询比人有权拒绝付款。

第七条 双方责任

7.1  甲方：

1、对现场进行监管。

2、支付工程款。

3、设备进入现场后，至少指派1人负责协调工作及设备安全。

4、提供乙方施工所需的水、电。

5、接到乙方施工过程必须由甲方解决的土建工作等方面的问题时，甲方必须在最短时间内解决。

7.2  乙方：

1、按质按量按时的向甲方交付合同上的全部设备。

2、派1名专业技术人员免费指导培训甲方工作人员。

3、提供产品完整的使用维护手册、产品合格证。

4、在安装调试过程中发生的一切安全事故，均由乙方自行负责，如果因此给甲方造成损失的，乙方同意甲方无条件向其进行追偿。

第八条  违约责任

8.1乙方不能按期向甲方交付设备，按1000元/天向甲方支付违约金。

8.2乙方交付的设备经甲方验收不合格或不符合合同附件以及行业标准，乙方须在甲方规定的期限内维修或更换完毕，否则，乙方须向甲方承担合同总额20%的违约责任，同时甲方无须支付乙方任何费用。

8.3乙方交付安装的设备在质保期内发生质量或技术性问题，乙方须在甲方通知后的次日赴现场进行维修，每延期一天须向甲方承担1000元的违约金，多天累计计算。超过三天，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的一切费用甲方有权在乙方的质保金中双倍扣除。

8.4乙方在安装调试过程中，造成甲方已完工程破坏的，乙方须恢复原状或照价赔偿。

第九条  补充事项

9.1对本合同条款的任何变更、修改或增减须经双方协商同意后授权代表签署文件，并经双方单位签章后，才能作为本合同的补充部分并具有同等法律效力。

9.2未尽事宜按照《中华人民共和国合同法》规定的内容执行。

9.3 履约保证金按照采购文件有关条款执行.

第十条  解决合同纠纷的方式

若执行合同过程中发生争议，双方先行友好协商，协商不成或不愿协商的，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条  本合同有效期

从双方签字盖章生效后至双方本次经济活动的债权、债务全部结清为止。

第十二条     本合同一式陆份，甲乙方各持叁份，具有同等法律效力。

业主（甲方）（盖章）：                  承包人（乙方）（盖章）：

法定代表人：                                         法定代表人：

代理人：                                             代理人：

年  月  日                                      年  月  日

### 附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于                   （买方名称，以下简称“买方”）接受                   （卖方名称，以下称“卖方”）于                   年                   月                   日参加                   （项目名称）设备采购采购项目的竞标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                   （¥                   ）。

2.担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

3.在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）

或其委托代理人：                   （签字）

地	址：

邮政编码：

电	      话：

年		月		日

注：本保函格式未经发包人同意不允许更改，如确需更改，须事先征得发包人同意。

附件三：廉 政 合 同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，           （以下称甲方）与       （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关廉政规定。

（二）严格执行合安高速丰乐服务区厨具设备采购安装项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之处），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌、举报箱，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，损害甲方利益。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，除按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失，应予赔偿，并对当事人给予1000-5000元的经济处罚（罚金从监理月支付费用中扣除）；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程验收后止。

第七条 本合同正本一式两份，双方各执一份，合同副本四份，双方各执二份。

甲方单位：（盖章）                         乙方单位（盖章）

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：                             或委托代理人：

地     址：                                地     址：

电     话：                                电     话：

年   月   日                               年    月   日

# 第五章  供货要求

1 中标人应严格按照技术要求和国家、部(专业)有关标准生产和检验，确保产品质量。并且完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的、未使用的。

2中标人保证产品的性能和质量，并在其使用寿命内应具有满意的性能。

3中标人对产品的质量应按国家和部(专业)颁布的质量标准或验收规范进行验收。

4在产品使用期内，如因招标人使用不当和保管不善造成的问题，中标人应配合解决，但费用由招标人负担。

5质量保证期内如发生由于制造、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，中标人在接到招标人书面通知1日内(以发出日期为准)给予答复，如果中标人对招标人提出的索赔负有责任，中标人应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，中标人应承担由此发生的一切损失和费用。

6售后服务要求：

6.1 卖方负责对招标人操作人员进行免费的培训(培训费均已包含在合同总价中)；

6.2在质保期内，卖方对合同约定的质量标准、技术标准负责，在此期间非买方原因出现的货物问题，卖方对货物问题及时提供服务，免费维修、更换损坏部件，并承担由此产生的一切损失；出现问题，服务必须做到24小时服务，省内有维保点的6小时内赶到现场，省内无维保点的12小时内赶到现场，并连续进行直至修复。在上述时限内卖方未赶到，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方全额承担，买方按合同规定,对卖方行使的其他权利不受影响在质保期外使用寿命内(请注明使用寿命)供方对设备提供终身服务，且对设备的维修只收取材料成本费。

7中标人提交一份有关质保及售后服务承诺书，至少包括下列内容：

7.1详细列明供应的货物保修、保养服务的内容、方法和提供的优惠条件。

8 设备材料规格及具体质量要求

详见采购及安装项目清单中质材、规格、尺寸等相关要求。

投标人必须对招标文件中所提要求逐项做出实质性应答，任何差异必须列表说明。招标人只接受等同于或优于本技术规格书规定的技术指标和所使用的标准。

9 产品质量必须符合国家有关标准的要求以及国家其他现行有关规范及标准。

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及的所有标准、规范和规程，且这些标准、规范和规程均应为合同签订之日为止时的最新版本，不限制投标人使用国家现行有效的其他与本次比选货物有关的制造、安装的标准及规范。

# 第六章  响应文件格式

合安高速丰乐服务区厨具设备采购安装项目

响应文件

竞标人：(盖单位章)

年   月    日

目   录

- 竞标函及报价清单

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

三、授权委托书

四、竞标保证金

五、资格审查资料

（一）基本情况表

（二）近年完成的类似项目情况表

（三）信誉证明资料

六、售后方案

七、其他材料

## 一、竞标函及报价清单

(询价人名称)：

1．我方已仔细研究了                      (项目名称)询价文件的全部内容(含补遗书第    号至第   号)，愿意以人民币(大写)          元(¥              )的竞标总报价，工期     日历天，质量标准达到           ，并按合同约定履行义务。

2．我方响应询价文件的全部要求。

3．我方承诺在询价文件规定的竞标有效期内不撤销响应文件。

4．如我方作为成交人，我方承诺：

(1)在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

(4)我方拟委任的项目经理为： (姓名) 。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．(其他补充说明)。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	 （签字）

地	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	 日

竞标报价清单

A．说  明

1．本报价单应与竞标须知、合同条款、技术要求等文件结合起来查阅与理解。

2．竞标人应根据自身的实际能力填写报价单中各规格产品的单价。

3．竞标人在报价单中填写的单价应是竞标人按照询价文件要求完成询价人指定项目的施工或维修安装等完成本项目相关的全部费用，包括材料、人工、设备、安装、检验、运输、税率等及其他完成该细目所必需的费用。

4．对于符合要求的响应文件，在签订合同协议书前，如发现报价单中有计算方面的算术差错，按询价文件规定修正。

5.  报价单中的各项费用均以人民币(元)结算。

| 序号 | 服务区 | 金额(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰乐服务区 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 竞标总报价为人民币（大写）： （小写： 元） |

竞标单位名称：                     （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：      （签字）

年      月     日

| 厨房设备价格清单 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 技术参数 | 图例 |  |
| 冷库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 保鲜冷冻库 | 61000*2300*2500 | 组 | 2 |  |  | 体保温系统符合国家卫生标准，库板选用彩图钢板构成的硬质聚氨酯隔热夹芯板，厚度100mm,密度38~40kg/m³，高压发泡工艺一次灌注成型，优质全封闭风冷式制冷机组，具有能耗低、高制冷、能力强、噪音低等特点。冷凝散热器配用高效风冷装置，冷凝器选用外转子低噪音电机，能有效散发热量； 冷库内蒸发器采用高效吊顶冷风机，噪音低制冷量大。含电器控制柜（数显温控，自动开关机，自动化霜，压缩机延时启动，断相保护，过热过载保护，故障显示），库温：冷藏库库温0~8℃，冷冻库库温≤-18℃。 |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星大水池 | 1000*700*950 | 台 | 2 |  |  | 采用优质不锈钢板制造； 台面板厚1.0mm，星盆板厚0.8mm；脚通Φ38X1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调节重力子弹脚；背高150mm，配不锈钢落水器。 |  |  |
| 2 | 风幕机 | 1500mm*250mm*265mm | 台 | 10 |  |  | 1、名称：风幕机 2、形状：长方形 3、电压：220v 4、风量：1020 5、适用面积：10-20平方 6、安装方式：壁挂式 7、额定功率：1500 8、噪音：30-40 |  |  |
| 粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三星水池 | 1800*700*950 | 台 | 2 |  |  | 采用优质不锈钢板制造； 台面板厚1.0mm，星盆板厚0.8mm；脚通Φ38X1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调节重力子弹脚；背高150mm，配不锈钢落水器。 |  |  |
| 2 | 电子秤 |  | 台 | 4 |  |  | 移动充电式，LCD防水显示屏、不锈钢底盘、台板，承重不小于100kg，精度不大于1g。 |  |  |
| 3 | 多功能保洁车 | 116cm*114cm*42.5cm | 台 | 6 |  |  | 双层复合钢管，不少于10个挂位，12个挂钩，pvc材料板，包含保洁工具（垃圾桶、扫帚） |  |  |
| 4 | 疏通机 |  | 台 | 1 |  |  | 1、输出功率: 250w 2、防护等级:IP44 3、额定电压: 220v 4、清理管径:中20- 75mm 5、额定转速: 400rpm 6、频 率:50Hz 7、疏通能力: 30m 8、软轴规格:中15mmx2.5米弹簧1根中16mmx2.5米弹簧7根 |  |  |
| 5 | 洗地机 | 1050mm*1400mm*500mm | 台 | 2 |  |  | 1、型号:k510电瓶式 2、吸尘吸水马达吸力：≥1160mmH2O 3、刷盘转速 ：≥140rpm 4、噪音≤78db 5、最小转弯半径：75cm 6、吸扒宽度：≥800mm 7、清洗效率：≥2200m2 /h 8、额定总功率：≥900W 9、最大喷水量：≥2.6L/min 10、最大爬坡度：≥5% 11、清水箱容积：≥40L 12、污水箱容积：≥45L 13、清洗宽度：≥51cm 14、吸水宽度：≥75cm 15、吸水电机功率：≥400W 16、电瓶持续工作时间：2.5-3H |  |  |
| 6 | 吹地机 | 50cm*43.5cm*50cm | 台 |  |  |  | 功率：900W 电压：220V 转速：高，中，低 风量：160 120 110m3/min |  |  |
| 7 | 高压清洗机 | 770mm*980mm*1350mm | 台 | 1 |  |  | 1、启动方式电启动] 12V/9Ah 2、发动机功率：13Hp/9KW 3、最大压力：275bar 4、流量：15U/min 5、泵：意大利ARA 6、发动机：汽油发动机 7、进水温度：s65C 8、重量：85Kg 9、油耗：41L/h 10、尺寸：1080x150x300nm； |  |  |
| 8 | 壁扇 | 510mm*340mm*600mm | 台 | 48 |  |  | 扇叶片数 5；扇叶直径（cm）10；产品高度 15 整机尺寸（mm)255；额定电压220V；额定功率60W；控制方式可遥控，变频、定时控制 风类模式：自然风；风力档位：三档调节，摇头方式：左右摇头 |  |  |
| 9 | 落地扇 | 1200mm*400mm*150mm | 台 | 10 |  |  | 控制方式：遥控式 定频/变频：变频 风类模式：自然风； 风力档位：五档以上；定时范围8小时以上 |  |  |
| 10 | 烘干机 |  | 台 | 16 |  |  | 1、额定电压：220V 2、额定功率：1400w 3、净重：4KG 4、风速：100M/S 5、接水盘：有 6、安装模式：挂墙式 7、吹干时间：4-9秒 8、噪音：62dB(A) 9、尺寸：470*250*157mm |  |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 700*700*950 | 台 | 2 |  |  | 采用优质不锈钢板制造； 台面板厚1.0mm，星盆板厚0.8mm；脚通Φ38X1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调节重力子弹脚；背高150mm，配不锈钢落水器。 |  |  |
| 2 | 工作台 | 400*800*800 | 台 | 4 |  |  | 采用优质不锈钢板制造； 台面1.0mm，其他0.8mm；立柱为Φ38*1.0mm不锈钢管；配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |
| 3 | 电饼铛 | 400型 | 台 | 2 |  |  | 温度自动控制，温度控制器、时间控制器，可调温度控制范围：30℃~240℃；功率：4KW；电压：380V。 |  |  |
| 4 | 电炸炉 |  | 台 | 2 |  |  | 1、产品具有国家电器产品安全质量监督检验中心依据GB4706.33-2008的型式检验报告； 2、产品具有国家电器产品安全质量监督检验中心依据GB 31604.49-2016及GB 4806.9-2016的食品安全检验报告。 （提供证明材料复印件加盖制造商公章）； |  |  |
| 5 | 醒发箱 | 12盘 | 台 | 2 |  |  | 采用优质不锈钢板制造，采用优质热管和温控器，上顶盖板配备进口发热雾化装置, 温度控制：35℃—40℃；电功率：230W/220V。 |  |  |
| 6 | 搅拌机 | B20 | 台 | 2 |  |  | 1、具有和面、打蛋、搅拌三功能于一体。进口合金钢齿轮，四档控速，配不锈钢搅拌桶，不锈钢打蛋器，不锈钢搅拌器。功率：220V/1.5KW。 2、机内凡接触食品的零部件，均采用优质不锈钢（或经特殊表面处理的其它材料）制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准。 |  |  |
| 7 | 压面机 | 300型 | 台 | 2 |  |  | 1、生产能力：25～30KG/H；电功率：220V/1.5KW。 2、机内凡接触食品的零部件，均采用优质不锈钢（或经特殊表面处理的其它材料）制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准。 3、配有1.5mm切面条刀组，另有3mm、5mm规格刀组可选择。 |  |  |
| 8 | 和面机 | 25KG | 台 | 2 |  |  | —生产能力：25KG/H； —电功率：3KW/380V。 |  |  |
| 9 | 面粉车 | 500*500*500 | 台 | 2 |  |  | 采用优质不锈钢板制造 主材采用1.0mm不锈钢,其他为0.8mm； 配耐磨万向脚轮 |  |  |
| 10 | 木面工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 |  |  | 采用优质不锈钢板制造； 配50mm高质无疤痕柳桉木板；台面下加不锈钢加强筋；立柱为Φ38*1.0mm不锈钢管，配不锈钢调节脚。 |  |  |
| 11 | 不锈钢油网烟罩 | 7200*1200*550 | M2 | 8.64 |  |  | 采用优质304不锈钢板制作； 壳体面板采用1.0mm不锈钢板制造，其他0.8mm不锈钢板，配滤油板； |  |  |
| 12 | 除湿机 |  | 台 | 2 |  |  | 1、除湿量：150L/D 2、额定电源：220V/50Hz 3、额定功率：1350W 4、峰值功率：1960W 5、使用面积：50-300平方 6、水箱容量：8L 7、机身尺寸：455*401*927mm 8、排水管内劲大小：16mm空调软管 9、制冷剂/填充量：R22/1020g 10、湿度调节范围：10-90％ 11、温度控制精度：正负3％ 12、适应温度：5-38℃ 13、电源插头：16A 14、定时功能：24小时 15、低温雾化：有 16、断电记忆：有 |  |  |
| 13 | 吸水机 |  | 台 | 2 |  |  | 1、电压 ：220V 2、功率：3500W 3、频率：50Hz 4、噪音：≤80.5db 5、净重/毛重：26.5/29.5kg 6、真空度：25.1kp 7、过滤系统：5层 8、电线长度：不小于7.5米 9、容量：80L |  |  |
| 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1200*800*800 | 台 | 4 |  |  | 采用优质不锈钢板制作； 台面采用1.0mm不锈钢板，下层采用0.8mm不锈钢折边为排档或成品优质型材和38×25不锈钢方管焊接而成，不易嵌入垃圾，易清洁卫生；立柱：φ38不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。 |  |  |
| 2 | 双眼燃油炒灶 | 2000*1050*800 | 台 | 4 |  |  | 采用优质不锈钢板制作，台面厚度为1.2mm,下嵌防火保温隔热棉；炉白及炉背板厚度0.8mm,背板高度不得低于400mm，骨架采用40×40×4mm的角钢及4mm的冷轧钢板焊接而成。炉头：采用耐高温、抗氧化的材质。炉通脚φ60钢管，炉通脚内含支承炉身钢柱以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚。2︰炉膛燃烧热值；炉内升温△T（℃）≤5,持续燃烧时间tf（s）=0,质量损失率△m（%）≤5,总热值pCS（MJ/kg）≤2.0,需要厂家提供盖公章的资质复印件及售后承诺书 |  |  |
| 3 | 燃油矮汤炉 | 650*750*500 | 台 | 2 |  |  | 采用优质不锈钢板制造；台面1.2mm，其他0.8mm；面座活动铸铁炉花组成，带长期明火装置； 装配气阀、气管等配件。 |  |  |
| 4 | 蒸包炉 | 700*700*800 | 台 | 2 |  |  | 采用优质不锈钢板制作，台面及水围基1.2mm不锈钢，炉身、炉背板0.8mm不锈钢板，炉通脚φ60×1.5mm无缝不锈钢管，炉通脚内含支承炉身钢柱以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚。 |  |  |
| 5 | 电大锅灶 | 定制 | 台 | 28 |  |  | 采用优质不锈钢板制作，台面及水围基1.2mm不锈钢，炉身板0.8mm不锈钢板，炉通脚φ60×1.5mm无缝不锈钢管，炉通脚内含支承炉身钢柱以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚。 |  |  |
| 6 | 不锈钢拖把工具柜 | 1000*450*1800 | 台 | 20 |  |  | 采用优质不锈钢板制作； 柜门板为1.0mm，门内壳0.8mm不锈钢，柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；柜通脚φ63不锈钢配可调子弹脚。 |  |  |
| 7 | 不锈钢餐筷消毒机 | 200把 | 台 | 2 |  |  | 电压：220V,功率：15W,消毒时间15分钟： |  |  |
| 8 | 不锈钢桶带盖 | φ350 | 个 | 10 |  |  | 采用优质不锈钢板制作； 柜门板为1.2mm， |  |  |
| 9 | 不锈钢刀架 | 4格 | 个 | 6 |  |  | 采用优质不锈钢板制作； 柜门板为1.2mm， |  |  |
| 10 | 不锈钢占板架 |  | 个 | 6 |  |  | 采用优质不锈钢板制作； 柜门板为1.2mm， |  |  |
| 11 | 员工不锈钢水杯架 | 1000*200*1500 | 个 | 2 |  |  | 采用优质不锈钢板制作； 柜门板为1.0mm， |  |  |
| 12 | 木把加耳炒锅 | φ400 | 个 | 4 |  |  | 材质铁 带盖 |  |  |
| 13 | 电动去鱼鳞器 | TB-15 | 把 | 2 |  |  | 无线充电+2电池 材质 不锈钢 规格：296*70*65mm |  |  |
| 14 | 不锈钢仓库安全挡板 | 1200*600 | 个 | 4 |  |  | 采用优质不锈钢板制造； |  |  |
| 15 | 双门消毒柜 | 150度 | 台 | 2 |  |  | 采用优质不锈钢板制造； 柜体内设计可调式空间，红外线电热循环消毒，温度调节20~150℃；额定功率3KW，电压220V，容积900L。 |  |  |
| 16 | 挂衣架 | 不锈钢 | 个 | 20 |  |  | 采用优质不锈钢制作 不少于6个勾 |  |  |
| 17 | 多功能豆浆机 | 20升 | 台 | 2 |  |  | 全不锈钢钢外壳体，全自动豪华型商用豆浆机，浆渣分离。 生产能力：150KG/H，功率：380V/9KW。 |  |  |
| 18 | 不锈钢消毒备餐柜 | 1200*700*1150 | 台 | 10 |  |  | 采用优质不锈钢板制造； 柜体内设计可调式空间，红外线电热循环消毒，温度调节20~110℃；额定功率3KW，电压220V，容积200L。 |  |  |
| 19 | 排烟罩 | 12000*1200*550 | 平方 | 14.4 |  |  | 优质不锈钢制造；壳体面板采用1.0mm不锈钢板制造，其他0.8mm不锈钢板，配滤油板；通过“热值测定、不然性试验”达到A级；持续燃烧时间为零，质量损失率为零。需提供厂家提供盖公章的资质复印件及售后承诺书。。 |  |  |
| 20 | 展示柜 | 1200*500*500 | 台 | 2 |  |  | 寿司专用（风冷） 1.外侧板均用厚度不低于0.8mm不锈钢涂板 2.提供符合GB15763.2-2005耐热冲击200度不破坏， 需提供厂家提供盖公章的资质复印件及售后承诺书。 |  |  |
| 21 | 不锈钢长方形托盘 | 400*600 | 个 | 10 |  |  | 采用优质不锈钢板制作； 柜门板为1.2mm， |  |  |
| 22 | 不锈钢长方形托盘 | 400*500 | 个 | 10 |  |  | 采用优质不锈钢板制作； 柜门板为1.2mm， |  |  |
| 23 | 不锈钢长方形托盘 | 300*400 | 个 | 10 |  |  | 采用优质不锈钢板制作； 柜门板为1.2mm， |  |  |
| 24 | 江西瓦罐 | 高105cm 口径50cm | 个 | 6 |  |  | 高105cm 口径50cm，(内含120个小罐) |  |  |
| 25 | 不锈钢垃圾桶小 | 14L | 个 | 30 |  |  | 直径24.5cm 高度30cm |  |  |
| 26 | 不锈钢置物架 |  | 个 | 30 |  |  | 304不锈钢制作，400*130*70mm |  |  |
| 27 | 不锈钢毛巾架单层 |  | 个 | 30 |  |  | 304不锈钢制作，60cm |  |  |
| 28 | 不锈钢毛巾架双层 |  | 个 | 30 |  |  | 304不锈钢制作，60cm |  |  |
| 29 | 不锈钢纸盒 |  | 个 | 30 |  |  | 304不锈钢制作，12cm |  |  |
| 30 | 洗地龙头 | 10米 | 个 | 4 |  |  | 配压力式水枪喷头，可伸缩金属软管10米长，挂墙安装 |  |  |
| 预进间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚踏式水池 | 600*600*950 | 台 | 2 |  |  | 采用优质不锈钢板制造，台面板厚1.0mm，星盆板厚0.8mm；脚通Φ38X1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调节重力子弹脚；背高150mm，配不锈钢落水器。 |  |  |
| 2 | 挂衣架 | L=1200 | 台 | 2 |  |  | 采用优质不锈钢制作 不少于6个勾 |  |  |
| 卤菜操作间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池 | 700*700*950 | 台 | 2 |  |  | 采用优质不锈钢板制造； 台面板厚1.0mm，星盆板厚0.8mm；脚通Φ38X1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调节重力子弹脚；背高150mm，配不锈钢落水器。 |  |  |
| 2 | 湿式油烟净化 一体烟罩 | 1600*1300*800 | 组 | 4 |  |  | 采用湿法液沫洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺，净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。本体不锈钢，201板材，标厚1.0。重量约180kg/台，本体设备采用一体化结构，无翻转无折叠，风机整体内嵌隐藏在烟罩之内，避免二次吊装。噪音控制在60分贝以下。自带动力，风机为高效率、低功率、低噪声外转子专用风机，排气口压力≥150pa、除油率达98%以上，黑烟去除率60%，除味70%以上。高清液晶屏显示功能，实时显示设备运行状态，中文显示，方便用户操作。LED灯防水设计；具备防火功能，隐藏式开关按钮，一键运行，一键停止，一键清洗。设备自带自动清洗功能，可多台拼接安装，可单独独立控制运行，节能环保。 1、提供油烟净化机运行数据显示系统Vl.0计算机软件著作权登记证书. 2、提供额定风量下油烟排放浓度≦0.8mg/㎥中国环境标志产品认证证书。 3、所投油烟净化一体机 制造商需具备国家级高新技术企业证书 4、需提供油烟净化一体机噪音小于60分贝的第三方检测报告. |  |  |
| 烧、酱卤售卖区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸包台 | LH/D6 | 台 | 2 |  |  | 1、加热热源:220V电,功 率 : 3.2KW。 2、使用温度:最高400℃。电、外加热温度0-400℃。 3、产品提供耐水性符合GB/T6582-1997要求，耐水性≥HGB4级复印件加盖制造商公章。 |  |  |
| 2 | 卧试展示售卖台 | ZB/150D | 台 | 2 |  |  | 1.哑光铝合金双包边框 2.电动机提供符合GB4706.1-2005，GB4706.17-2010产品标准和技术要求. 3.外侧板均用厚度不低于0.8mm不锈钢涂板 4.发热门提供符合GB15763.2-2005耐热冲击200度不破坏。 5.柜内配置节能LED灯及上方配置350mm灯箱 |  |  |
| 3 | 制冰机 |  | 台 | 2 |  |  | 1、电压：220V 2、功率：320W 3、冰格数：55 5、箱体材质：201不锈钢 7、功能：支持定时功能 8、进水方式：自来水 |  |  |
| 4 | 微波炉 |  | 台 | 6 |  |  | 1、电压：220V 2、功率：800W 3、烧烤功率：850W 3、额定频率：50HZ 4、尺寸：509*348*302mm 5、开门方式：下拉门 6、控制方式：按键式 7、底盘类型：转盘式 8、容量：23L 9、颜色：黑色，10、品牌：海尔、美的、格兰仕 |  |  |
| 5 | 验钞机 |  | 台 | 8 |  |  | 银行鉴伪程序 支持新币、混点、合计 |  |  |
| 6 | 塑封机 |  | 台 | 1 |  |  | 最大过塑宽度：320MM 最大过塑厚度：1MM 温度调整范围：100℃-200℃ 胶辊数量：四根 预热时间：3-5MIN 过塑速度：660MM/MIN 产品规格：500x240Mx110M |  |  |
| 7 | 高压锅 |  | 台 | 2 |  |  | 材质: 不锈钢 8升 |  |  |
| 8 | 多功能料理机 |  | 台 | 2 |  |  | 功能: 养生粥、汤、糊、果蔬汁 控制方式: 触摸式 容量: 1750ml 功率: 850W 转速: 38000转/分钟， |  |  |
| 9 | 电热水壶 |  | 个 | 30 |  |  | 电热水壶材质: 304不锈钢 加热方式: 底盘加热， |  |  |
| 售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子结算餐具 |  | 项 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 暂定金，不得改动，按业主实际二次认价 |  |  |
| 3 | 保温大锅菜台 | 1200*700*800 | 台 | 14 |  |  | 采用优质不锈钢板制作； 1、面板、侧板厚1.0mm，支架、脚通38*38*1.2mm不锈钢型材方管，配不锈钢调节脚。 2、保温水箱整体冲压成型，进水阀、排污阀均采用铜球阀；配优质不锈钢电热管，温度调节控制开关. | 图略 |  |
| 4 | 六眼红外线煲仔炉 | 1200*700*800 | 台 | 1 |  |  | 1、产品列入省级或直辖市2016年以来节能低碳产品推荐目录，由省级或直辖市发展和改革委员会牵头实施（提供目录复印件加盖制造商公章及目录可查询网站） 2、产品通过省级及省级以上产品质量监督检验中心的低温高温检测报告（提供证明材料复印件加盖制造商公章）； |  |  |
| 排烟系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢烟管 | 500*700 | M2 | 180 |  |  | 采用优质不锈钢板材制造 拉丝不锈钢1.0mm厚板材，ACL压轧加强槽线，共板法兰安装结构，含弯头、变径、三通及辅材，内部填充密封胶。 |  |  |
| 2 | 防火板 |  | 台 | 4 |  |  | 2︰防火板燃烧热值；炉内升温△T（℃）≤5,持续燃烧时间tf（s）=0,质量损失率△m（%）≤5,总热值pCS（MJ/kg）≤2.0,需要厂家提供盖公章的资质复印件及售后承诺书。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

竞标人名称：

姓名：             性别：             年龄：          职务：           系     （竞标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

竞标人：             （单位公章）

年          月          日

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

## 三、授权委托书

本人                 （姓名）系                 （竞标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托                 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                 （项目名称）采购响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由竞标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投  标  人：                 （单位公章）

法定代表人（单位负责人）：                 （签字）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字）

身份证号码：

年          月          日

## 四、竞标保证金

若采用转账或电汇，竞标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，银行保函原件装订在响应文件的正本之中，格式如下。

（询比人名称）：

鉴于          （竞标人名称）（以下称“竞标人”）于     年     月      日参加   （项目名称）采购的竞标，          （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若竞标人在竞标有效期内撤销响应文件，中标后无正当理由不与询比人订立合同，在签订合同时向询比人提出附加条件，不按照采购文件要求提交履约保证金，或者发生采购文件明确规定可以不予退还竞标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）          。

本保函在竞标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在竞标有效期内送达我方。

担保人名称：                               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年          月          日

## 注：允许竞标人实际开具的竞标保证金格式与本页提供的格式有所不同，但不得更改本页提供的竞标保证金格式中的实质性内容。

### 五、资格审查资料

### （一）基本情况表

| 竞标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 竞标人须知要求竞标人需具有的各类证书 | 类型： 等级： 证书号： |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户银行账号 |  |
| 竞标人关联企业情况（包括但不限于与竞标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |
| 竞标设备制造商名称 |  |
| 备注 |  |

注：1. 竞标人应在本表后附相关证明材料（包括但不限于营业执照、开户行许可证等）。

### （二）近年（2016年1月1日至今）完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及竞标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：

1.每个合同填写一份表格；

2.业绩证明材料：合同复印件（包含合同清单）。

### （三）信誉证明资料

1、信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）相关查询结果的截图。

## 六、售后方案

一、竞标人自行完善，应包含售后响应时间，保修期等。

## 七、其他资料

竞标人认为需提供的其他资料。